竞争性谈判文件

项目名称：中卫市人民医院移动式脉冲紫外线消毒器采购项目

采购单位:中卫市人民医院（盖  章）

2021年1月28日

目	录

第一章	竞争性谈判书	6

一、供应商须知前附表	6

二、供应商须知	9

三、拟签订的合同文本（仅供参考）	16

四、货物需求及技术要求	24

第二章	谈判报价书（格	式）	25

一、竞争性谈判函	25

二、谈判报价表	26

三、价格明细表	27

五、技术、商务条款偏离表	28

六、售后服务承诺	30

七、资格证明文件	39

窗体顶端

## 中卫市人民医院移动式脉冲紫外线消毒器采购项目竞争性谈判采购公告

由于急需设备到位，按照《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》财办库〔2020〕29号及《自治区财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》宁财（采）发〔2020〕66号文件精神进行采购。欢迎资质合格的供应商前来参加采购活动。

1、项目编号：

2、项目名称：中卫市人民医院移动式脉冲紫外线消毒器采购项目

3、采购内容及要求：

| 采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中卫市人民医院移动式脉冲紫外线消毒器采购项目 | 移动式脉冲紫外线消毒器 | 1 | 详见招标文件 | 180000 | / |
| 数量合计： |  | 1 | 预算合计： | 180000 |  |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品、创新产品）

5、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）1.提供有效的营业执照；（原件）2.法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(如法定代表人参加投标，需提供法人资格证明原件及身份证原件)；（原件）3.提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；(原件）4.提供通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询供应商信用记录的截图打印稿并加盖投标单位公章；5.投标人须提供医疗器械经营许可证；（原件）6.本项目不接受联合体投标。

6、获取谈判文件时间： 2021-01-28  08:30:00 至 2021-02-01  17:30:00
地点：中卫市人民医院行政楼三楼会议室
方式：现场报名成功后邮箱获取

7、谈判文件售价：0元

8、响应文件递交截止时间(北京时间)、地点：2021-02-02   15:00:00，供应商应在此之前将密封的响应文件送达中卫市人民医院会议室，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

9、谈判时间：2021-02-02     15:00:00
谈判地点：中卫市人民医院行政楼三楼会议室

10、公告期限： 2021年01月28日 至 2021年02月01日

11、是否接受联合体投标：否

12、采购人：中卫市人民医院
地址： 中卫市沙坡头区
联系人姓名：卢希平      联系电话：0955-8598515

发布日期:  2021年1月28日

窗体底端

.

- 竞争性谈判书

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中卫市人民医院移动式脉冲紫外线消毒器采购项目 招标内容：移动式脉冲紫外线消毒器 项目编号： |
| 2 | 采购人：中卫市人民医院 地址： 中卫市鼓楼西街 联系人姓名：卢主任 联系电话：0955-8598515 |
| 3 | 谈判文件的领取：2021年1月28日起至2021年2月1日上午8:30—12:00，下午14:30—17:30（法定节假日除外）。 |
| 4 | 开标前答疑： 投标人须在下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内将阅读招标文件后所提出的疑问及要求答复的所有问题以书面形式（纸质版）提交给招标代理机构。（不接受口头质疑） 未按规定时间提交的，不再另行回复投标人提出的商务或技术部分的任何问题，并不予接收任何以书面形式提出的疑问或质疑函。 |
| 5 | 投标有效期：提交响应文件的截止之日起算，投标有效期为60天 |
| 6 | 谈判响应文件递交截止时间：2021年2月2日15:00 谈判响应文件递交至：中卫市人民医院会议室 地 址：中卫市鼓楼西街 |
| 7 | 谈判时间：2021年2月2日15:00 谈判地点：中卫市人民医院会议室 地 址：中卫市鼓楼西街 |
| 8 | 交货及安装期：按合同约定。 交货地点：双方协议约定 质保期：二年 |
| 9 | 付款方式：合同约定 |
| 10 | 签订合同地点: 采购单位指定地点 |
| 11 | 正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 12 | 预算金额：￥180000.00元 |
| 13 | 中标服务费：详见4.2服务费收费标准 |
| 14 | 成交通知书领取时间：发布成交公示之日起领取 联系人：卢主任 联系电话：0955-8598515 |
| 15 | 评标委员会由3人组成，在专家库邀请2位评委，采购人专家1位。 |
| 16 | 开标现场资质审查应携带（以下文件需单独提供用于审查）： 1.提供有效的营业执照（原件） 2.法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(如法定代表人参加投标，需提供法人资格证明原件及身份证原件)；（原件） 3.提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；(原件） 4.提供通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询供应商信用记录的截图打印稿并加盖投标单位公章； 5.投标人须提供医疗器械经营许可证；（原件） 6.本项目不接受联合体投标。 注：投标人在开标时必须提供以上资格证明文件，需提供原件的，必须提供原件。需提供复印件加盖公章的，必须提供复印件加盖公章，否则资格审查将不予通过，视为无效投标； |

# 供应商须知

（一）总    则

### 资金来源

  - 本项目属于自筹资金，用于支付“投标人须知前附表”中序号 1 所列的项目采购的费用。

### 投标人的基本条件

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其他条件；

### 投标人必须具备的资格条件：

### 3.1提供有效的营业执照（原件）

### 3.2法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(如法定代表人参加投标，需提供法人资格证明原件及身份证原件)；（原件）

### 3.3提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；(原件）

### 3.4提供通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询供应商信用记录的截图打印稿并加盖投标单位公章；

3.5投标人须提供医疗器械经营许可证；（原件）

3.6本项目不接受联合体投标。

### 注：1、以上3.1-3.5项相关资料开标现场资格审查时需提供原件的，必须提供原件。需提供复印件加盖公章的，必须提供复印件加盖公章，否则资格审查将不予通过，视为无效投标；

### 2、以上3.1-3.5项相关资料需在谈判响应文件中附复印件加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

### 投标文件属于下列情况之一的，按无效投标处理。

  - 未交谈判保证金的。

  - 未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的。

  - 未按要求提供谈判文件中“供应商须知第 3 条投标人必须具备的资格条件” 的。

  - 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

  - 样品和投标书有一项不符合谈判文件中技术参数要求的。

  - 未按规定的格式编制或填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的。

  - 投标人名称或组织结构与资格审查不一致且未提供有效证明的。

（二）谈判程序、评标原则和定标

本次竞争性谈判评标方法采用最低评标价法，谈判程序：

1、谈判程序

（1）开标应当在谈判文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为谈判文件中预先确定的地点。

2.成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共3人单数组成，其中从专家库邀请专家2人，采购人1人。

3.制定谈判文件。谈判文件包括谈判程序、内容、合同条款以及评定成交标准等事项。从谈判文件从发出之日起至投标人提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

4.谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

5.在采购文件及采购程序符合法律规定的前提下，具备项目资格条件的供应商不足三家时，经财政部门同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行谈判采购。

6.谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组根据供应商的报价、相应内容及谈判情况，按谈判文件规定的谈判轮数，要求各供应商分别进行不超过三轮的报价。

7.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内最后确定其报价及有关承诺。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定拟成交供应商。

8、开标时，响应文件中谈判报价表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以谈判报价表(报价表)为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、在评标过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，书面材料须谈判小组和该报价的投标人同意并签字确认。

10、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准的事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11、评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

12、成交供应商因不可抗力或自身原因不签订政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第1位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

13、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标优劣顺序排列方式确定一个参加评标的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

14、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

15、环保节能原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

（三）质疑与投诉

1、质疑的提出

（1）对本项目提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。对谈判文件或成交结果有异议的，供应商应当在谈判文件规定的期限内，由法定代表人授权的投标人代表携带法人代表授权书原件亲自将书面形式的质疑函送达招标代理机构，但需对质疑内容的真实性承担责任。质疑期外提出的质疑，招标采购代理机构将不予受理。

（2）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

（3）供应商的质疑如存在捏造事实或者提供虚假材料的情况，供应商应承担相应的法律责任。

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按谈判文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（5）供应商提出质疑时，应当以书面形式提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

（6）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

（7）质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

（8）质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

（9）质疑函范本如下：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：		邮编：		联系人：	联系电话：		授权代表：

联系电话：

地址：	邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：			质疑项目的编号：	包号：		采购人名称：

采购文件获取日期：	三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：		签字(签章)：	公章：

日期：

## （四）谈判响应文件的密封和标记

1、投标人应将投标文件的正本和所有副本分别用包装袋封装，即正本单独装在一个密封袋中，所有的副本再装在另一个密封袋中；且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”字样。封口处应盖投标单位公章。

2、正、副本密封袋标识：

(A) 按“投标人须知前附表序号8的规定”递交投标文件。

(B) 注明项目名称及所投标段、项目编号、投标人名称、日期、正本或副本及“请勿在 年 月 日  时 分（谈判时间，详见“投标人须知前附表”序号6的规定）之前启封”的字样。

16.3 投标人应在密封袋上写明投标人名称、地址和联系电话，以便其投标文件晚于投标截止时间到达采购人时，能原封退回。

4、投标人迟交的谈判响应文件将原封退回；

5、谈判响应文件的补充、修改和撤回；

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记、发送，并作为谈判响应文件的组成部分；

- 不接收截止投标时间后所递交的谈判响应文件。

三、 拟签订的合同文本（仅供参考）

（填写政府采购项目名称）

合同

### 项目编号：

### 合同编号：

### 甲方（买方）：

### 乙方（卖方）：

### XXXX 年XX 月

甲方（受委托）与乙方就（填写项目名称）相关事宜进行友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，按下述条款签订本合同。

#### 一、定义

    - 本合同下列术语解释：

      - “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

      - “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

      - “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的设备，包括工具、手册等其它相关资料。

      - “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运 输、保险，以及其它的附随服务如提供计划、方案等其他相关资料、安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

      - “甲方（买方）”系指与中标供应商签署合同的人（含最终用户）。

      - “乙方（卖方）”系指根据合同约定提供相关货物及服务的中标供应商。

      - “现场”系指合同约定的地点。

      - “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

      - “商业秘密”指买、卖方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由买、卖方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

      - “工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

#### 二、合同标的

    - 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备：

| 序号 | 货物名称及规格 | 数量 | 产地及品牌 | 单价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 交货地点：

    - 安装期限：

#### 三、合同价格

    - 合同总金额为人民币	大写	元（¥小写）。

    - 本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

    - 合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

#### 四、支付和结算方式

    - 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

    - 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

    - 付款方式：中标后按合同约定执行

    - 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

    - 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

#### 五、交货

    - 交货日期：年月日

    - 交货（安装、调试、服务）地点：

    - 其他约定事项：

#### 六、包装和标记

    - 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

    - 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上， 用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位： 货物名称： 箱号/件号：

毛重（千克）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）： 发货单位：

发货单位详细地址：

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”“小心轻放”“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

    - 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

      - 装箱单。

      - 合同货物数量和质量合格证书、保修证书。

      - 产品使用说明书及其它必要的技术资料。

    - 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换， 并承担由此给甲方造成的一切损失。

#### 七、质量保证

    - 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

    - 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

    - 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

#### 八.履约验收

    - 验收时间：年月日。

    - 验收方式：

    - 验收程序与标准：

      - 在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但文件不视为最终检验。

      - 货物抵达现场后，买方验收小组应对货物的外观质量、规格、数量和重量等进行初验，初验时如发现外观损坏、规格数量不符、配置短缺，乙方应立即补发和负责更换。

      - 安装调试完成后，在卖方向买方提出检验的书面请求后的一个月内进行最终验收和运行测试。最终验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，如有产品未能通过，乙方应立即更换。

      - 最终验收结束后，应当出具终验报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

#### 九、保修责任

    - 质量保证期

乙方对合同货物的质量保证期为最终验收证书签署之日起个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

    - 保修责任

乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务。

#### 十、知识产权和使用权

    - 乙方应保证，甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

#### 十一、履约保证金

    - 履约保证金

      - 乙方在合同签订后且甲方付款前，向甲方提供相当于合同总价的履约保证金。

      - 乙方的履约保证金将在合同执行完成并且甲方完成支付后 个工作日内提交退款手续办理退保证金事宜。

      - 履约保证金以电汇、支票、保函或双发约定的其他形式向甲方提供履约保证金。

#### 十二、违约责任

    - 延期交货的违约责任：如乙方延期交货，每逾期一天，乙方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天‰的比例向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的；上述逾期超过天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数的以及单套货物未能全部交足的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

    - 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于 3 天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

#### 十三、不可抗力

    - 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

    - 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

    - 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

    - 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

#### 十四、合同的解释和法律适用

    - 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

    - 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

    - 对本合同的任何解释均应以书面作出。

    - 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

#### 十五、合同的终止

    - 本合同因下列原因而终止：

      - 本合同正常履行完毕；

      - 合同双方协议终止本合同的履行；

      - 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

      - 任何一方行使解除权，解除本合同。

    - 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

#### 十六、法律适用

    - 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

    - 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

#### 十七、权利的保留

    - 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

    - 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行， 且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

#### 十八、争议的解决

    - 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：

      - 在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

      - 由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。

    - 本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

    - 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外， 合同其余部分应继续履行。

#### 十九、合同的补充修改和变更

    - 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更，并以书面形式进行。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

    - 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

#### 二十、合同的生效

    - 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

#### 二十一、其他约定事项

    - 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

    - 本合同正本一式份，甲、乙双方各执份，每份正本具有同等法律效力。

#### 甲乙双方签字盖公章：

甲 方 ： 联系人：

地址：邮编： 电话：

开户银行及帐号：

法人或授权代表：（签名）

年月日

乙 方 ： 联系人：

地址：邮编： 电话：

开户银行及帐号：

法人或授权代表：（签名）

年月日

# 四、	货物需求及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式消毒机器人 | 1、脉冲氙灯，发光弧长≥37.5厘米，发光频率2HZ，系统自动检测灯管寿命； 2、高压放电电容充放电次数≥5000万次，自动检测放电电容寿命； 3、电源：输入电压：220V/50HZ，输入功率≥1300W； 4、消毒因子是全波段脉冲冷光，包括了200nm-315nm波段的紫外线，250nm-280nm波长的脉冲紫外线在1米处能量要>62000uw /cm2； 5、照射5分钟3米处对物表耐药菌MRSA、VRE的灭杀率≥99.9%； 6、照射5分钟3米处对物表耐药菌鲍曼不动杆菌的灭杀率≥99.9%； 7、消毒时间为5分钟，消毒半径≥3米,照射5分钟3米处对物表自然菌的灭杀率≥99.0%，工作时长根据消毒的对象和房间的大小设定； 8、照射5分钟5米处对物表大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的灭杀率≥99.9%； 9、对空气有快速消毒能力，5分钟对空气中的白色葡萄球菌灭杀率大于99.9%，5分钟对60m3空间中的空气的自然菌灭杀率大于90%； 10、灯管自动升降，升降行程大于50CM，工作高度≥165cm，灯管外侧采用直径不小于12CM的高透的进口石英玻璃管，高透消毒灭菌光，防止人接触灯管；顶部装有臭氧过滤分解网，分解过滤臭氧； 11、采用进口镜面铝，形成曲面形反射面，镜面铝的反射率≥90%，增加向外辐射的光的能量； 12、系统即开即用，消毒5分钟后臭氧浓度小于0.1mg/m³，对仪器设备、金属塑料、墙面、窗帘等环境无损伤； 13、主机采用7寸智能电容触控屏，智能管理，全程自动跟踪消毒过程，自动记录每次消毒的相关数据和系统相关参数。无线平板遥控器具有主机触控屏相同功能； 14、具有智能接口，可以便捷地接入智能云端管理软件，实现对机器的监控，数据的记录、查询、追溯等功能； 15、整机噪音≤65DB； 16、机器净重≤110KG； 17、厂家具有消毒产品卫生许可证，通过ISO9001认证，产品完成卫生许可安全评价，在全国消毒产品网有备案； 18、机器尺寸：宽≤55CM，长≤72cm，高≤120cm，设备采用优质材质减振轮，便于移动。 | 套 | 1 |
| 2 | （1）售后响应2小时之内，24小时内解决售后问题 *（2）质保期二年 |  |  |  |

注：标注“*”的为重要参数，不满足视为无效标书。

五、谈判书格式

正本或副本

竞争性谈判文件（封面）

项目编号：

采购计划编号

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年 月 日

# 第二章	谈判报价书（格	式）

# 一、竞争性谈判函

## 致：中卫市人民医院

1、根据贵单位	号竞争性谈判采购文件，我们决定参加贵单位组织的		项目的竞争性谈判采购。我方授权	(姓名和职务)代表我方	（供应商的名称）全权处理本项目采购活动的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，总投标价为人民币大写：小写：         。

3、一旦我方被确定为成交单位，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的供货，并交付采购机关验收、使用。

4、我方同意按照采购文件书的要求，向贵公司递交金额为人民币（大写） 的谈判保证金。并且承诺，在谈判有效期内如果我方撤回谈判承诺书或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵公司退还该谈判保证金的权力并接受相应处罚。

5、投标有效期：60 日历天（从提交响应文件的截止之日起算）

6、我方为本项目提交的谈判报价书一式份，其中正本份、副本份。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：

（公	章） 授权代表姓名（签字）：

年	月	日

通讯地址：

邮政编码：	电	话：	传	真： 单位开户行:

账	号:

# 二、谈判报价表

投标人名称:                                           单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 第一轮报价 | 大写： 小写： 元 |
| 交货及安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：1.本表所填的数字必须与竞争性谈判函严格一致。

2.报价大小写必须完整，大小写不符时以大写为准。投标单位报价时必须每轮报价都低于预算价（包括单价）且三轮报价每轮必须递减，否则报价无效。

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: _____________

日期：_____________

# 三、价格明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 原产地及制造商 | 单位 | 单 价 （元） | 数量 | 总 价 （元） | 交货及安装期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价合计： 大 写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投单价不得超出预算单价。

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: _____________

日期：_____________

四、技术规格偏离表

项目名称：项目编号 ：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件要求 | 谈判文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、对投标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”。

2、对投标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: _____________

日期：_____________

商务偏离表

项目名称：项目编号 ：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 谈判文件要求 | 谈判文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、对投标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”。

2、对投标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: __________

日期：_____________

# 五、售后服务承诺

## 注：本部分由供应商填写。

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: __________

日期：_____________

# 六、资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）1.提供有效的营业执照；（原件）

2.法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件(如法定代表人参加投标，需提供法人资格证明原件及身份证原件)；（原件）

3.提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；(原件）

4.提供通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询供应商信用记录的截图打印稿并加盖投标单位公章；

5.投标人须提供医疗器械经营许可证；（原件）

6.本项目不接受联合体投标。

附件 1	法定代表身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地址:

成立时间：

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：

职务：	系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人盖章：

年   月    日

| 法人身份证复印件粘贴（正面） |  | 法人身份证复印件粘贴（反面） |
| --- | --- | --- |

附件 2  法人授权委托书（格式）

致： 中卫市人民医院

本授权书声明：（投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方就号＂ ＂项目竞争性谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目竞争性谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位：（盖章）

投标人授权代表签字: _____________

日期：_____________

附：法人及代理人身份证复印件

| 法人身份证复印件粘贴 |  | 代理人身份证复印件粘贴 |
| --- | --- | --- |

附件3:参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中卫市人民医院：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

被授权人签字：                             .

供应商名称（公章）                         .

日期：

附件4： 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知。（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年 月 日

附件5： 环境标志产品明细表

（所投产品如为环境标志产品填写）

项目名称：                                                                                 采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志 认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、国家环境保护总局最新公布的《环境标志产品政府采购清单》确定。

2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写。

3、后附中国环境标志认证证书复印件、最新一期《环境标志产品政府采购清单》网页截图。

附件6：节能产品明细表

（所投产品如为节能产品填写）

项目名称：                                                                                 采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 国家节能标志 认证证书编号 | 节能产品认证 证书截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》确定。

2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写。

3、后附中国节能产品认证证书复印件、最新一期《节能产品政府采购清单》网页截图。

附件7：其他资料格式